## Informationen
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Bundesnetzagentur Beschlusskammer 6
BK6-22-300 |  |  |  | Hinweise:
Festlegung zur Durchführung der netzorientierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a EnWG |  |  |  | 1. Diese Datei kann nur zur Abgabe von Stellungnahmen zu dem von der Beschlusskammer 6 geführten Festlegungsverfahren verwendet werden. Sie kann für die Abgabe von Stellungnahmen zu dem von der Beschlusskammer 8 geführten Verfahren nicht verwendet werden.
2. Bitte nutzen Sie zum Einfügen von längeren Textpassagen die Einfügeoption "an Zielformatierung anpassen" (siehe Abbildung)
Formblatt für die Übermittlung von Stellungnahmen
Unternehmen / Verband / Behörde / Sonstige: (Pflichtfeld) |  | VKU e.V.
Marktrolle:
Kontaktdaten*:
Nachname: | Risch | Vorname: | Stephanie
Kürzel: | Ris
E-Mail: | risch@vku.de | Telefon: | 3058580198
* Kontaktdaten werden bei Veröffentlichung der Konsultationsbeiträge nicht mitveröffentlicht. Sie dienen ausschließlich eventueller Rückfragen durch die Beschlusskammer.
Weiter auf dem nächsten Tabellenblatt >>

## Konsultationsbeitrag
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Konsultationsbeitrag Festlegung zur Durchführung der netzorientierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a EnWG (BK6-22-300)
Nr. | Tenorziffer/§/etc. (Pflichtfeld) | ! | Weitere Auswahl (optional) | Originaltext | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | Marktrolle | Einreicher | Kürzel | Vorname | Nachname | Email | Telefon
1 | 1. | - |  | Diese Festlegung trifft bundeseinheitliche Regelungen, nach denen Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet sind, zur Gewährleistung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems Vereinbarungen mit Lieferanten, Letztverbrauchern oder Anschlussnehmern über die netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen oder von Netzanschlüssen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen abzuschließen. | Anwendungsbereich Diese Festlegung trifft bundeseinheitliche Regelungen, nach denen Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet sind, [...] Vereinbarungen mit Lieferanten, Letztverbrauchern oder Anschlussnehmern über die netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen oder von Netzanschlüssen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen abzuschließen, sofern eine Pflicht zur Teilnahme am Flexibilitäsmechanismus nach dieser Festlegung nicht besteht. Die Vereinbarung kann im Rahmen eines anderweitigen, ggf. bereits bestehenden, Rechtsverhältnisses zwischen dem Netzbetreiber und dem Lieferanten / Anschlussnehmer / Letztverbraucher erfolgen. Sofern eine Pflicht zur Teilnahme am Flexibilitätsmechanismus nach dieser Festlegung besteht und weder der Lieferant noch der Anschlussnehmer einen Vertrag über die netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen oder von steuerbaren Netzanschlüssen mit dem Netzbetreiber geschlossen haben, kommt ein entsprechendes Rechtsverhältnis zwischen dem Letztverbraucher und dem Netzbetreiber mit Inbetriebnahme der steuerbaren Verbrauchseinrichtung zustande. | Ergänzung notwendig, da ansonsten eine massengeschäftstaugliche Abwicklung nicht möglich ist. Da eine Reihe von Betreibern steuerbarer Verbrauchseinrichtungen ohnehin zur Teilnahme am Flexibilitätsmechanismus verpflichtet sein werden, sollte das Zustandekommen des Rechtsverhältnisses unmittelbar in der Festlegung geregelt werden - sofern nicht bereits ein entsprechender Vertrag mit dem Lieferanten oder dem Anschlussnehmer bestehen sollte. Zudem sollte klargestellt werden, dass die Vereinbarung - sofern erforderlich - im Rahmen von gängigen Vertragsbeziehungen erfolgen kann. Dies wäre sehr wichtig für alle Marktteilnehmer, da andernfalls unnötig zusätzlicher Aufwand entstünde. Siehe auch zu Ziffer 11.6 h. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
2 | 2.1. | - |  | 2.1. Netzbereich Alle Betriebsmittel eines Netzstrangs des Niederspannungsnetzes unter Einschluss der den Netzstrang versorgenden und unmittelbar mit diesem verbundenen Transformatoren, | Netzbereich: Alle Betriebsmittel eines Netzstrangs oder eines vermaschten Niederspannungsnetzes im Standardschaltzustand unter Einschluss der den Netzstrang versorgenden und unmittelbar mit diesem verbundenen Transformatoren. | Die Anwendbarkeit ist auch für vermaschte Niederspannungsnetze sicherzustellen. Für die Definition Netzbereich sollte hier der Standardschaltzustand angenommen werden. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
3 | 2.3. | - |  | 2.3. netzwirksamer Leistungsbezug derjenige Anteil der über den Netzanschlusspunkt aus einem Elektrizitätsverteilernetz der allgemeinen Versorgung entnommenen elektrischen Leistung, der innerhalb einer Viertelstunde zeitgleich in einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung verbraucht wird, | 2.3 netzwirksamer Leistungsbezug derjenige Anteil, der über den Netzanschlusspunkt aus einem Elektrizitätsverteilernetz der allgemeinen Versorgung entnommenen elektrischen Leistung, der innerhalb einer Viertelstunde in einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung zeitgleich verbraucht wird, bei Ein-Zähler-Lösungen zeitgleich als Leistungs-Mittelwert verbraucht wird, | In der 2. Konsultation geht die BNetzA weg vom steuerbaren Netzanschluss, hin zum netzwirksamen Leistungsbezug. Dieser Begriff täuscht, da eigentlich nur der netzwirksame Leistungsbezug der steuerbaren Verbrauchseinrichtung gemeint ist. Der Netzbetreiber hat damit im Ein-Zähler-Modell (vgl. Ziffer 4.7) nahezu keine Möglichkeit über das iMSys am Netzverknüpfungspunkt abzuschätzen, ob ein Steuerbefehl eine netzwirksame Reaktion hervorruft. Der netzwirksame Leistungsbezug ist hier weder direkt sichtbar noch ansteuerbar. Siehe hierzu auch Ergänzungen zu Ziffern 4.5 und 4.6. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
4 | 2.4. | - |  | a. Ladepunkt für Elektromobile, der kein öffentlich zugänglicher Ladepunkt im Sinne des § 2 Nr. 5 LSV ist, | a. Ladeeinrichtung für Elektromobile, die kein öffentlich zugänglicher Ladepunkt im Sinne des § 2 Nr. 5 LSV ist, auch bei Anschluss über Steckverbindungen wie z.B. Haushalts- oder Industriesteckverbindungen, | Die vorgeschlagene Änderung dient dazu, eine Umgehung bei der Fahrzeugladung auszuschließen (z.B. 11 kW oder 22 kW "in-cable-Lösungen" über die CEE Steckverbindung) | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
5 | 2.4. | - |  | b. eine Wärmepumpenheizung unter Einbeziehung von Zusatz- oder Notheizvorrichtungen (z.B. Heizstäbe) | Hinweis. | In der ersten Konsultation wurden Forderungen nach der Aufnahme von Direktheizungen mit dem Verweis auf ein fehlendes Speichermedium (wie z.B. bei Wärmepumpen Wasser in Pufferspeicher) und entsprechend unmittelbare Effekte einer Steuerung auf die Raumtemperatur abgelehnt. Bei Luft/Luft-Wärmepumpen ist ebenso wie bei Direktheizungen das Speichermedium lediglich die Raumluft. Bitte um Klarstellung. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
6 | 2.4. | - |  | c. eine Anlage zur Raumkühlung oder | c. eine Anlage zur Raumkühlung in Wohn- und Bürogebäuden (Komfort) oder | Klarstellende Ergänzung zum Ausschluss von Prozesskälte, Kühlraum etc. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
7 | 2.4. | - |  | mit einem maximalen Leistungsbezug von mehr als 4,2 Kilowatt (kW) und einem unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss in der Niederspannung (Netzebene 6 oder 7), | mit einem maximalen Leistungsbezug von mehr als 4,2 3,7 Kilowatt (kW) und einem unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss in der Niederspannung (Netzebene 6 oder 7), | Die Teilnahmepflicht sollte unverändert bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen mit einem maximalen Leistungsbezug von mehr als 3,7 kW greifen. Die auch im Steuerungsfall vom Netzbetreiber zu gewährleistende Mindest-Bezugsleistung sollte demgegenüber stärker nach Technologie differenziert werden. Siehe hierzu Nr. 10. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
8 | 2.6 | - |  | Netzzustandsermittlung die aus aktuellen Messungen des jeweiligen Netzbereichs unter Berücksichtigung von Netzmodellen und -berechnungen abgeleitete Auslastung eines Netzbereichs. Für die Ermittlung der objektiven Erforderlichkeit einer Maßnahme hat dies nach aktuellem Stand der Technik zu erfolgen. Die Einhaltung des aktuellen Standes der Technik wird vermutet, wenn in die Netzzustandsermittlung eines Netzbereichs Netzzustandsdaten von mindestens 20 Prozent aller Anschlussnehmer des Netzbereiches oder Netzzustandsdaten der Trafoabgänge in Kombination mit Messungen bei mindestens 10 Prozent aller Anschlussnehmer, jeweils in minütlicher Auflösung, einfließen. | Netzzustandsermittlung die aus aktuellen Messungen des jeweiligen Netzbereichs unter Berücksichtigung von Netzmodellen und -berechnungen abgeleitete Auslastung eines Netzbereichs. Für die Ermittlung der objektiven Erforderlichkeit einer Maßnahme hat dies nach anerkanntem Stand der Technik zu erfolgen. Die Einhaltung des aktuellen Standes der Technik wird vermutet, wenn in die Netzzustandsermittlung eines Netzbereichs Netzzustandsdaten von mindestens 20 Prozent aller Anschlussnehmer des Netzbereiches oder Netzzustandsdaten der Trafoabgänge in Kombination mit Messungen bei mindestens 10 Prozent aller Anschlussnehmer, jeweils in minütlicher Auflösung, einfließen., siehe hierzu Kap. 11.6 c. | Keine Festschreibung von konkreten Zahlen zum vermeintlich aktuellen Stand der Technik im Rahmen der Begriffsbestimmungen (Ersetzung "aktuell" durch "anerkannt"). Gemäß 11.6 c des vorliegenden Festlegungsentwurfs sollen Netzbetreiber der BNetzA bis zum 1.10.2024 Entwürfe zum einheitlichen Vorgehen für die Durchführung von Netzzustandsermittlungen auf Basis von Messwerten in der Niederspannung unter Berücksichtigung des Standes der Technik vorlegen. Dies beinhaltet unter anderem auch Mindestanforderungen an die Qualität der Netzzustandsermittlungen, den Eingangsgrößen und dem Verhältnis von Plan- zu Messwerten. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
9 | 4.2. | - |  | Zwischen der Netzzustandsermittlung und dem Auslösen der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezuges darf ein Zeitraum von drei Minuten nicht überschritten werden. | Zwischen der Netzzustandsermittlung und dem Auslösen der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezuges darf ein Zeitraum von drei Minuten zu definierender Zeitraum nicht überschritten werden. | Eine Festlegung des Zeitraums zwischen Netzzustandsermittlung und dem Auslösen der Reduzierung sollte durch VDE/FNN erfolgen. Ziffer 11.6 sollte entsprechend ergänzt werden. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
10 | 4.4. | - |  | Auch im Fall der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezuges ist weiterhin mindestens ein netzwirksamer Leistungsbezug in Höhe von 4,2 kW zu gewähren. | Auch im Fall der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezuges ist weiterhin mindestens ein netzwirksamer Leistungsbezug in Höhe von 4,2 kW für steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie folgt zu gewähren. Für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach 2.4 a) in Höhe von 4,2 kW, 2.4 b) in Höhe von 3,7 kW, 2.4 c) in Höhe von 3,7 kW und 2.4 d) (Stromspeicher) in Höhe von 0 kW. In besonderen Fällen, in denen ein außerordentlich hoher Anstieg an steuerbaren Verbrauchseinrichtungen auf noch nicht ertüchtigte Netzsegmente trifft und bereits die o.g. Mindestbezugsleistungen zu Engpässen führen, sind als ultima ratio Einsenkungen aller flexiblen Verbrauchseinrichtungen in den jeweiligen Netzbereichen auf 0 kW möglich. | Die im vorliegenden Festlegungsentwurf vorgesehene Erhöhung auf 4,2 kW (zuvor 3,7 kW) sollte auf den Anwendungsfall E-Mobilität beschränkt werden. Zur Anwendung für alle steuerbaren Verbrauchseinrichtungen führt die BNetzA Gründe der Gleichbehandlung an. Demgegenüber sollte hier differenziert werden. Dabei erscheinen insbesondere technische Gründe und etwaige Konsequenzen für Verbraucher ausschlaggebend. So argumentiert die BNetzA auch gegen die Aufnahme von Direkt- oder Infrarotheizungen als steuerbare Verbrauchseinrichtungen, dass eine Steuerung hier unmittelbare Effekte auf die Raumtemperatur nach sich ziehen und ungleich härtere Konsequenzen für die betroffenen Verbraucher bedeuten würde. Insofern erscheint auch eine Mindestbezugsleistung für Stromspeicher in Höhe von 0 kW vertretbar. Die zu garantierende Bereitstellung der Mindestleistung kann in noch nicht ertüchtigten Netzsegmenten in Verbindung mit der sofortigen Anschlusspflicht und bei steilem Markthochlauf zu Engpässen führen bzw. die Netzstabilität gefährden. Zur Gewährleistung der Netzsicherheit ist hier zwischen einer temporären Einschränkung des Leistungsbezugs auf 0 kW als ultima ratio und einer Inbetriebnahme der steuerbaren Verbrauchseinrichtung erst nach Netzertüchtigung abzuwägen. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
11 | 4.4. | - |  | Bei mehreren hinter einem Netzanschluss befindlichen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ergibt sich die Summe des insgesamt zu gewährenden netzwirksamen Leistungsbezuges durch Summierung der einzelnen zugestandenen Leistungswerte unter Berücksichtigung eines anzuwendenden Gleichzeitigkeitsfaktors. | Bei mehreren hinter einem Netzanschluss befindlichen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ergibt sich die Summe des insgesamt zu gewährenden netzwirksamen Leistungsbezuges durch Summierung der einzelnen zugestandenen Leistungswerte unter Berücksichtigung eines anzuwendenden Gleichzeitigkeitsfaktors. Dieser ist spezifisch pro Anlagentyp gemäß 11.6 g durch den Anschlussnetzbetreiber festzulegen. | Konkretisierung. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
12 | 4.5. | - |  | Der Betreiber ist berechtigt, den insgesamt zu gewährenden netzwirksamen Leistungsbezug gemäß Ziffer 4.4. nach eigener Maßgabe einzusetzen. | Der Betreiber ist berechtigt, den insgesamt zu gewährenden netzwirksamen Leistungsbezug gemäß Ziffer 4.4 nach eigener Maßgabe über ein Energie-Management-System (EMS) einzusetzen. Andernfalls steuert der Netzbetreiber direkt die einzelnen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen zur Einhaltung des o.g. insgesamt zu gewährenden netzwirksamen Leistungsbezuges. Bei Ein-Zähler-Lösungen und im Falle mehrerer steuerbarer Verbrauchseinrichtungen hinter einem Netzanschlusspunkt ist zwingend ein EMS vorzusehen. | Klarstellung, dass ohne Einsatz eines EMS der Netzbetreiber die einzelnen Verbrauchseinrichtungen so steuert, dass in Summe der netzwirksame Leistungsbezug eingehalten wird. Der Einsatz von EMS (als Hardware- und/oder Softwarelösung) ist in verschiedenen Konstellationen zwingende Voraussetzung für eine Umsetzung der Steuerung. Das EMS muss hier den netzwirksamen Leistungsbezug einer SteuVE registrieren. Bei einem Steuerbefehl durch den Netzbetreiber zur Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs muss am Netzanschluss eine Leistungsbezugsreduktion wirksam werden. Wie das EMS weitere Optimierungen in der Kundenanlage umsetzt, liegt in der Verantwortung des Betreibers des EMS. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
13 | 4.6. | - |  | Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass die steuerbare Verbrauchseinrichtung mit den notwendigen technischen Einrichtungen einschließlich Steuerungseinrichtungen ausgestattet und stets steuerbar ist. | Der Betreiber hat innerhalb seiner Kundenanlage dafür Sorge zu tragen, dass die steuerbare Verbrauchseinrichtung mit den notwendigen technischen Einrichtungen einschließlich Steuerungseinrichtungen gemäß den technischen Anschlussbedingungen des Anschlussnetzbetreibers ausgestattet und, stets steuerbar ist und auf Vorgaben des Netzbetreibers die Steuerung umsetzt. Der Einbau der netzseitigen Steuerungstechnik erfolgt erst dann, wenn der Netzbetreiber die Entscheidung zur Notwendigkeit trifft. Der Netzbetreiber hat ab dem 01.01.2024 das Recht die Steuertechnik über den jeweiligen Messstellenbetreiber zu veranlassen. Von diesem Recht hat der Netzbetreiber spätestens bei netzseitiger Notwendigkeit Gebrauch zu machen. Unabhängig davon erhält der Kunde ab dem 01.01.2024 das reduzierte Netzentgelt gemäß der Festlegung BK8-22-010-A. | Den Zeitpunkt zum Einbau der Steuerungstechnik sollte der Netzbetreiber festlegen können. So kann der Einbauzeitpunkt am Steuerungsbedarf optimiert und effizient erfolgen. Die Standards für eine massengeschäftstaugliche Einrichtung und Abwicklung der netzorientierten Steuerung werden gemäß 11.6 ausgearbeitet. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
14 | 4.8. | - |  | Für das veränderte Verbrauchsverhalten, das aufgrund der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezuges einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung an der betreffenden Marktlokation hervorgerufen wird, findet kein bilanzieller Ausgleich im Bilanzkreis des Lieferanten statt. | Sofern Ziffer 11.5 c wie gefordert, gestrichen wird: Für das veränderte Verbrauchsverhalten, das aufgrund der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezuges einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung an der betreffenden Marktlokation hervorrufen wird, findet kein bilanzieller Ausgleich im Bilanzkreis des Lieferanten statt.findet ein bilanzieller Ausgleich im Bilanzkreis des Lieferanten statt. Dieser wird vom Netzbetreiber berücksichtigt und dadurch ausgelöste Ausgleichsenergiekosten über den Netzbilanzkreis abgewickelt. | Bei viertelstündlicher Bilanzierung würde jede Abregelung durch den Netzbetreiber bilanzkreiswirksam und direkt zulasten des Lieferanten gehen. Überspeisungen können bei einem hohen Anteil EE im Netz nicht ohne Verluste am Markt ausgeglichen werden, da die Strompreise in diesen Zeitfenstern gen Null tendieren oder sogar negativ ausfallen. Darauf müssten Lieferanten mit hohen Risikoaufschlägen ihren Kunden gegenüber reagieren. Dies wäre nicht im Sinne einer breiten Marktdiffusion steuerbarer Verbrauchseinrichtungen gemäß dieser Festlegung. Ein Kompromiss bestünde darin, Betreiber solcher Einrichtungen im SLP-Modell zu bilanzieren und Abweichungen über den Ausgleichsbilanzkreis der Netzbetreiber zu regeln (Mehr-/Mindermengenabrechnung). Ein weiterer Kompromiss könnte auch darin bestehen, die 2-Stunden-Grenze für Steuerungsmaßnahmen im vorliegenden Entwurf zu belassen und damit das Risiko ausufernder Ausgleichsenergiekosten zu begrenzen. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
15 | 5. | - |  | Aufgrund der verpflichtenden Teilnahme der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen an der netzorientierten Steuerung zur Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungsnetzes kann der Netzbetreiber den Anschluss und die Nutzung ebendieser im Rahmen eines bestehenden oder zu errichtenden Anschlusses insbesondere nicht mit Verweis auf §§ 17 Absatz 2, § 18 Absatz 1 Nr. 1 EnWG verzögern oder ablehnen. | Hinweis. | Der Anschlusszwang für Netzbetreiber aus Ziffer 5 des vorliegenden Festlegungsentwurfs muss im Zusammenspiel mit der für Netzbetreiber zulässigen Steuerungstiefe und dem für Netzbetreiber zulässigen Steuerungsumfang betrachtet werden. Die über eine Steuerung gemäß § 14a EnWG angestrebte, netzorientierte Wirkung darf nicht an anderer Stelle im Festlegungsentwurf abgeschwächt werden. Insbesondere zu nennen sind hier die Erhöhung der Mindestbezugsleistung auf 4,2 kW (vgl. Ziffer 4.4, verringerte Steuerungstiefe) und die zeitliche Beschränkung der präventiven Steuerung auf max. 2 Stunden pro Tag (vgl. Ziffern 11.5, verringerter Steuerungsumfang). Wir weisen auf die Notwendigkeit einer steten, verlässlichen Wirkung dieses Instruments hin. In Verbindung mit der sofortigen Anschlusspflicht sind andernfalls insb. in noch nicht ertüchtigten Ortsnetzen ein Auslösen der Sicherungen und entsprechend Stromausfälle erwartbar. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
16 | 6.1 | - |  | Die Pflicht zur bedarfsgerechten Netzertüchtigung nach § 11 Absatz 1 EnWG gilt dauerhaft und uneingeschränkt. Der bedarfsgerechte Netzausbau hat dabei insbesondere auch hinsichtlich in Zukunft voraussichtlich notwendiger Steuerungsmaßnahmen nach Ziffer 4 vorausschauend zu erfolgen und muss dabei auch das für die jeweilige Region geltende Regionalszenario nach § 14d EnWG berücksichtigen. | Die Pflicht zur bedarfsgerechten Netzertüchtigung nach § 11 Absatz 1 EnWG gilt dauerhaft und uneingeschränkt. Der bedarfsgerechte Netzausbau hat dabei insbesondere auch hinsichtlich in Zukunft voraussichtlich notwendiger Steuerungsmaßnahmen nach Ziffer 4 vorausschauend zu erfolgen und muss dabei auch das für die jeweilige Region geltende Regionalszenario nach § 14d EnWG berücksichtigen. | Wir verstehen Ziffer 6.1 als Verweis auf und eine Interpretation des § 11 EnWG, ohne dass die BNetzA damit darüber hinaus gehende Pflichten schaffen möchte. Vor allem können aufgrund fehlender Ermächtigungsgrundlage hierdurch nicht über § 11 EnWG hinausgehende Netzausbaupflichten geschaffen werden. So kann der Verweis auf die Regionalszenarien nach § 14d EnWG nicht zur Aushebelung der in dieser Norm enthaltenen Deminimis-Regelung führen. Letztlich dürfte es nicht zielführend sein, Ziffer 6.1 als Bestandteil des Tenors der geplanten Festlegung vorzusehen. Es dürfte ausreichen, wenn im Rahmen der Festlegungsbegründung auf das Verständnis des § 11 EnWG hingewiesen wird. Zudem ist zu klären, was bedarfsgerechte Netzertüchtigung im Kontext vorausschauender Netzausbauplanung bedeutet. Hierfür sind auch für die Niederspannungsnetze gemeinsame Planungsgrundsätze zu entwickeln (BMWK-Projekt "Verteilnetze der Zukunft"). | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
17 | 6.2 | - |  | Wird in einem Netzbereich eine Maßnahme nach Ziffer 4 oder Ziffer 11.5 durchgeführt und ist mit weiteren Maßnahmen zu rechnen, muss der Netzbetreiber dies in seiner Netzausbauplanung für diesen Netzbereich berücksichtigen und unverzüglich Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen. Maßnahmen bei Anlagen nach Ziffer 11.1 bzw. 11.2b) sind davon ausgenommen. | Hinweis. | Die uneingeschränkte Ausbaupflicht nach wiederholten Steuerungsmaßnahmen führt zu einer hohen Anforderung an Netzausbau. Hier ist die Verhältnismäßigkeit auch im Vergleich mit der Integration von Erneuerbaren Energien zu hinterfragen. Zur Beschleunigung des EE-Ausbaus hat der Gesetzgeber festgelegt, dass sowohl Errichtung als auch Betrieb dieser Anlagen im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen (vgl. § 2 EEG). Trotz dieser Einstufung können Netzbetreiber für einen bedarfsgerechten, wirtschaftlich zumutbaren Ausbau der Elektrizitätsversorgungsnetze nach Absatz 1 Satz 1 EnWG den Berechnungen für ihre Netzplanung die Annahme zugrunde legen, dass die prognostizierte jährliche Stromerzeugung je unmittelbar an ihr Netz angeschlossener Windkraft- oder PV-Anlage um bis zu 3 Prozent reduziert werden darf (Spitzenkappung nach § 11 Abs. 2 EnWG). Eine vergleichbare Regelung wäre für die Integration von SteuVE und Planung und Betrieb der Niederspannungsnetze im Mindesten zu prüfen. Andernfalls werden die Niederspannungsnetze für das letzte Kilowatt ausgebaut (Kupferplatte); gleichzeitig profitierten 14a-Kunden dauerhaft von reduzierten Netzentgelten in Netzen ohne Steuerungsbedarf gem. § 14a EnWG (perspektivisch). | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
18 | 7.1. | - |  | Der Netzbetreiber dokumentiert für einen sachkundigen Dritten nachvollziehbar mindestens: a. die Anzahl der jeweiligen pro Netzbereich vorhandenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, b. die Netzzustandsermittlungen, die zu einer netzorientieren Steuerung geführt haben sowie die Adressaten, Intensität und Dauer der Maßnahme; im Fall der präventiven Steuerung nach Ziffer 11.5 sind die zugrunde gelegten Berechnungen und durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren, c. alle Maßnahmen, die zur Vermeidung der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs unternommen werden. Dies beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Optimierung, Verstärkung oder Ausbau des betroffenen Netzbereichs. | Der Netzbetreiber dokumentiert für einen sachkundigen Dritten nachvollziehbar mindestens: a. die Anzahl der jeweiligen pro Netzbereich vorhandenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, b. die Netzzustandsermittlungen, die zu einer netzorientieren Steuerung geführt haben sowie die Adressaten, Intensität und Dauer der Maßnahme; im Fall der präventiven Steuerung nach Ziffer 11.5 sind die zugrunde gelegten Berechnungen und durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren. c. alle Maßnahmen, die zur Vermeidung der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs unternommen werden. Dies beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Optimierung, Verstärkung oder Ausbau des betroffenen Netzbereichs. | Die Dokumentation der Punkte a und b kann automatisiert aus den Systemen erfolgen. Punkt c hingegen würde eine händische Dokumentation bedeuten. Der personelle Aufwand steht nicht im Verhältnis zum resultierenden Nutzen. Punkt c sollte daher gestrichen werden. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
19 | 7.2. | - |  | Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Umsetzung der vom Netzbetreiber vorgegebenen Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs durch Daten der steuerbaren Verbrauchseinrichtung oder eines Energie-Management-Systems im Einzelfall nachgewiesen werden kann. | Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Umsetzung der vom Netzbetreiber vorgegebenen Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs durch Daten der steuerbaren Verbrauchseinrichtung oder eines Energie-Management-Systems im Einzelfall in einer durch den Netzbetreiber nachvollziehbaren Form nachgewiesen werden kann. | Der Nachweis muss gewissen Qualitätskriterien entsprechen. Die Vorgaben sind zu präzisieren. Wichtig ist zudem, dass die Form der Übermittlung zu den gängigen Marktkommunikationsformaten passt. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
20 | 7.3. | - |  | Die unter Ziffer 7.1 genannten Informationen sind mindestens 3 Jahre nach der erfolgten Maßnahme vorzuhalten. Die unter Ziffer 7.2 genannten Informationen sind mindestens 2 Jahre nach der erfolgten Maßnahme vorzuhalten | Die unter Ziffer 7.1 genannten Informationen sind mindestens 3 2 Jahre nach der erfolgten Maßnahme vorzuhalten. Die unter Ziffer 7.2 genannten Informationen sind mindestens 2 Jahre nach der erfolgten Maßnahme vorzuhalten. | Es ist kein Grund ersichtlich, warum hier unterschiedliche Fristen gelten sollten. Im Sinne der Vereinheitlichung sollten die Vorhaltefristen vereinheitlicht werden. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
21 | 8.3. | - |  | Die Information des Lieferanten […] erfolgt im Rahmen der elektronischen Marktkommunikation. | Die Information des Lieferanten […] erfolgt im Rahmen der elektronischen Marktkommunikation ab dem 01.10.2024. | Inhalte und Formate sind nicht definiert, daher ist die Umsetzung zum 01.01.2024 nicht möglich. Anpassungen der erforderlichen Datenformate erfolgen bekanntlich zum 01.04. und zum 01.10. eines Jahres. Zuzüglich Umsetzungszeit kann die Vorgabe frühestens ab dem 01.10.2024 erfolgen. Zu welchem Zweck soll diese Datenübermittlung erfolgen? Und ist diese dann vom VNB vorzuhalten? | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
22 | 8.4. | - |  | Netzbetreiber weisen die Netzbereiche, in denen Steuerungsmaßnahmen i.S.v. Ziffer 4 oder Ziffer 11.5 stattfinden, in einheitlichem Format auf einer gemeinsamen Internetplattform aus. Die Veröffentlichung enthält eine maschinenlesbare Liste und Karte zur Angabe | 8.4. Netzbetreiber weisen die Netzbereiche, in denen Steuerungsmaßnahmen i.S.v. Ziffer 4 oder Ziffer 11.5 stattfinden, nach Festlegung gemäß 11.6. f und zu gewährender Umsetzungsphase in einheitlichem Format auf der gemeinsamen Internetplattform aus. Die Veröffentlichung enthält eine maschinenlesbare Liste und Karte zur Angabe. Diese Angaben erfolgen in monatlich in 1/4-stündlicher Auflösung und sind bis zum 15. Kalendertag des Folgemonats zu veröffentlichen. | Verzahnung mit 11.6. f, demnach Netzbetreiber zur Ermöglichung einer bundesweit standardisierten massengeschäftstauglichen Einrichtung und Abwicklung der netzorientierten Steuerung verpflichtet sind, spätestens bis zum 01.10.2024 Entwürfe zu einem bundeseinheitlichen Format für die Umsetzung der Veröffentlichungspflichten nach Ziffer 8.4. zu entwickeln und der Bundesnetzagentur vorzulegen haben. Prognosesysteme der Bilanzkreisverantwortlichen können dauerhaft nur sinnvoll weiterentwickelt werden, wenn die netzbedingten Steuerungsmaßnahmen im 1/4-stündiger Auflösung veröffentlicht werden und die dadurch entstandenen Lastreduzierungen dem Prognosesystem angelernt werden. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
23 | 9.2. | - |  | Unterlässt der Betreiber schuldhaft a. die unverzügliche Anzeige einer dauerhaft außer Betrieb gegangenen steuerbaren Verbrauchseinrichtung, so beträgt die gegenüber dem Netzbetreiber zu entrichtende Vertragsstrafe 5.000 EUR, | 9.2. Unterlässt der Betreiber schuldhaft a. die Anmeldung einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung oder die unverzügliche Anzeige einer dauerhaft außer Betrieb gegangenen steuerbaren Verbrauchseinrichtung, so beträgt die gegenüber dem Netzbetreiber zu entrichtende Vertragsstrafe 5.000 EUR, | Die Kenntnis zur Inbetriebnahme einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung ist für den Netzbetreiber ebenso relevant wie die Kenntnis zur dauerhaften Außerbetriebnahme. Es erscheint zielführend, wenn An- und Abmeldung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen durch den jeweiligen Installateur vorgenommen werden müssen. Dieser kennt die Prozesse und führt die Installation bzw. Deinstallation vor Ort durch. Er kennt alle erforderlichen Parameter und kann die Dokumentenbefüllung direkt beim Kunden vor Ort online durchführen. Auch stellt sich die Frage nach Möglichkeiten bzw. Aufwand-Nutzen-Verhältnis für den (im Zweifel rechtssicheren) Nachweis einer schuldhaften Unterlassung durch den Betreiber. Denkbare Ursachen, warum eine angefragte Reduktion des netzwirksamen Leistungsbezuges nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden, sind zahlreich (z.B. Störung in iMSys, EMS, Internetverbindung etc.). Netzbetreiber sollten bei begründetem Verdacht auf entsprechende Pflichtverstöße diese an die BNetzA melden, die wiederum bei Bestätigung des Verdachts ein entsprechendes Bußgeld erhebt. Insgesamt erscheint es erforderlich, Verantwortlichkeiten für die Nachweisführung und für Inkasso festzulegen. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
24 | 9.2. | - |  | Unterlässt der Betreiber schuldhaft b. die vom Netzbetreiber angeforderte Reduktion des netzwirksamen Leistungsbezuges trotz Möglichkeit vollständig oder teilweise, so beträgt die gegenüber dem Netzbetreiber zu entrichtende Vertragsstrafe 500 EUR. | 9.2. Unterlässt der Betreiber schuldhaft b. die vom Netzbetreiber angefragte Reduktion des netzwirksamen Leistungsbezuges trotz Möglichkeit vollständig oder teilweise, so beträgt die gegenüber dem Netzbetreiber zu entrichtende Vertragsstrafe 500 EUR je angeforderter und nicht umgesetzter Reduktion. | Hier erscheint eine Präzisierung erforderlich. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
25 | 11.1. | - |  | Für alle Verbrauchseinrichtungen, die vor dem 01.01.2024 in Betrieb genommen wurden und für die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Festlegung eine individuelle Vereinbarung nach §14a EnWG mit dem Netzbetreiber abgeschlossen wurde, gelten die bisherigen Regelungen bis längstens zum 31.12.2028 unverändert fort. | Hinweis. | Bitte um Klarstellung der Begrifflichkeit "abgeschlossene individuelle Vereinbarung". Ggf. ist es sinnvoll bei den Übergangsvorschriften darauf abzustellen, dass eine SteuVE vor dem 01.01.2024 in Betrieb genommen wurde und ob der Betreiber ein reduziertes Netzentgelt i.S.d. § 14a EnWG (alte Fassung) beansprucht hat. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
26 | 11.4. | - |  | Betreiber einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach Ziffer 11.2 a. und Ziffer 11.3. können auf eigenen Wunsch eine Vereinbarung mit dem Netzbetreiber nach Maßgabe dieser Festlegung abschließen. Der Netzbetreiber kann den Abschluss nicht ablehnen. Ein erneuter Wechsel auf Wunsch des Betreibers ist nicht möglich. | Betreiber einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach Ziffer 11.2 a. und Ziffer 11.3. können auf eigenen Wunsch ab dem 01.01.2025 eine Vereinbarung mit dem Netzbetreiber nach Maßgabe dieser Festlegung abschließen. Der Netzbetreiber kann den Abschluss nicht ablehnen. Ein erneuter Wechsel auf Wunsch des Betreibers ist nicht möglich. | Nach dem Wechsel von 14a-Bestandskunden in die Neuregelung können deren Anlagen im Vergleich nur deutlich eingeschränkt gesteuert werden. Dies hat ggf. Auswirkungen auf die Netzauslastung. Zudem erlaubt ein frühestens zum 01.01.2025 möglicher Wechsel für Bestandskunden eine prozessuale Fokussierung des Netzbetreibers auf die Neuanlagen. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
27 | 11.5. | - |  | a. ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Durchführung der präventiven Steuerung im betreffenden Netzbereich darf der Netzbetreiber diese bis zum Vorliegen der Voraussetzungen der Ziffer 4, längstens aber für 24 Monate anwenden, | a. ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Durchführung der präventiven Steuerung im betreffenden Netzbereich darf der Netzbetreiber diese bis zum Vorliegen der Voraussetzungen der Ziffer 4 anwenden, längstens aber für 24 Monate anwenden, | Spätestens ab 01.01.2029 darf nur noch die netzorientierte Steuerung zur Anwendung kommen. So war es bereits im Eckpunktepapier vorgesehen und es bedarf keiner weiteren Einschränkung. In Fällen, in denen ab 01.01.2024 bereits Steuerungsbedarf besteht, müsste das Zielmodell zur netzorientierten Steuerung bereits ab 01.01.2026 umgesetzt werden, wobei Entwürfe für Umsetzungsvorgaben aus Ziffer 11.6 erst ab 01.10.2024 vorliegen werden. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
28 | 11.5. | - |  | b. auch im Fall der präventiven Steuerung ist zugunsten des Betreibers einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung die Gewährung einer jederzeitigen netzwirksamen Leistungsbezuges von mindestens 4,2 kW sicherzustellen, | b. auch im Fall der präventiven Steuerung ist zugunsten des Betreibers einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung die Gewährung einer jederzeitigen netzwirksamen Leistungsbezuges von mindestens 4,2 kW gemäß Ziffer 4.4 sicherzustellen, | Die Vorgabe zur Mindestbezugsleistung erfolgt in Ziffer 4.4. Diesbzgl. Vorschläge siehe Nr. 10. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
29 | 11.5. | - |  | c. die Anwendung der präventiven Steuerung ist auf zwei Stunden täglich beschränkt. | c. die Anwendung der präventiven Steuerung ist auf zwei Stunden täglich beschränkt. | Ersatzlose Streichung; keine zahlenmäßige oder zeitbezogene Limitierung der netzorientierten Steuerung. Ziffer 11.5 des vorliegenden Festlegungsentwurfs dient der zeitnahen Netzintegration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen - auch in der Übergangszeit, in der die technischen Voraussetzungen für eine netzorientierte Steuerung erst geschaffen werden müssen. Daher sieht der Festlegungsentwurf bereits hier für den Netzbetreiber eine sofortige Anschlusspflicht steuerbarer Verbrauchseinrichtungen vor. Aus Gründen der Netzsicherheit ist eine sofortige Anschlusspflicht in Kombination mit einer Beschränkung der Anwendung der präventiven Steuerung auf zwei Stunden täglich jedoch nicht vertretbar. Wie im Zielmodell auch sollte hier das netztechnische Erfordernis ausschlaggebend für Steuerungsumfang und Steuerungshäufigkeit sein. Dies insb., da die Steuerungstiefe durch eine auch im Steuerungsfall für Elektromobile gewährte Mindestbezugsleistung in Höhe von 4,2 kW begrenzt ist. Hierdurch werden etwaige Komfortverluste auf ein Minimum beschränkt. Siehe hierzu auch 4.8 und 8.4. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
30 | 11.6. | - |  | Zur Ermöglichung einer bundesweit standardisierten massengeschäftstauglichen Einrichtung und Abwicklung der netzorientierten Steuerung werden die Netzbetreiber verpflichtet, spätestens bis zum 01.10.2024 Entwürfe für die nachfolgenden Vorgaben zu entwickeln und der Bundesnetzagentur vorzulegen: | Hinweis. | Gemäß Ziffer 11.6 sollen Entwürfe für relevante Vorgaben zur Umsetzung der BNetzA-Festlegungen (z.B. Gleichzeitigkeitsfaktor, Mustervertrag) bis 01.10.2024 vorgelegt werden. Gemäß Ziffer 12 sollen Inkrafttreten und Anwendung der Festlegung jedoch bereits ab 01.01.2024 erfolgen. Massengeschäftstaugliche Standardvorgaben sind nach Ansicht des VKU vor Anwendung festzulegen. Bitte aus vielerlei Gründen um entsprechende Synchronisierung. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
31 | 11.6. | - |  | h. zum Entwurf eines Mustervertrags zwischen dem Betreiber und dem Netzbetreiber, der mindestens die in dieser Festlegung enthaltenen Vorgaben abdeckt. | Hinweis. | Die Notwendigkeit von privatrechtlichen Vereinbarungen ist auf die Fälle zu begrenzen, in denen eine Pflicht zur Teilnahme am Flexibilitätsmechanismus nach dieser Festlegung nicht besteht oder entsprechende Vereinbarungen des Netzbetreibers mit dem Lieferanten des betroffenen Letztverbrauchers oder dem Anschlussnehmer (hinsichtlich des steuerbaren Netzanschlusses) erwünscht sind. Im Übrigen sollte ein Rechtsverhältnis per Festlegung mit Inbetriebnahme der steuerbaren Verbrauchseinrichtung zwischen dem Netzbetreiber und dem Letztverbraucher nach den in der Festlegung vorgesehenen Konditionen erfolgen. Etwaige weitere Informationen könnten dem Netzbetreiber per Marktkommunikation zugeleitet werden. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
32 | 11.7. | - |  | Betreiber, die einer Teilnahmeverpflichtung nach Ziffer 3.1. b. unterliegen oder die sich nach Ziffer 11.4. für eine freiwillige Teilnahme entschieden haben, können in der Übergangszeit bis zur Inbetriebnahme eines intelligenten Messsystems, das zur Durchführung der netzorientierten Steuerung in der Lage ist, vom zuständigen Netzbetreiber die Bereitstellung eines Tarifschaltgerätes zum üblichen Entgelt verlangen, das die Abrechnung von zeitvariablen Ermäßigungen insbesondere bei Abgaben, Umlagen und Entgelten zugunsten des Betreibers ermöglicht. Satz 1 gilt entsprechend bezüglich der Bereitstellung einer modernen Messeinrichtung durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber. | Betreiber, die einer Teilnahmeverpflichtung nach Ziffer 3.1. b. unterliegen oder die sich nach Ziffer 11.4. für eine freiwillige Teilnahme entschieden haben, können in der Übergangszeit bis zur Inbetriebnahme eines intelligenten Messsystems, das zur Durchführung der netzorientierten Steuerung in der Lage ist, vom zuständigen Netzbetreiber die Bereitstellung eines Tarifschaltgerätes zum üblichen Entgelt verlangen, das die Abrechnung von zeitvariablen Ermäßigungen insbesondere bei Abgaben, Umlagen und Entgelten zugunsten des Betreibers ermöglicht. Satz 1 gilt entsprechend bezüglich der Bereitstellung einer modernen Messeinrichtung durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber. | Streichung. Mehrfachfahrten zum Kunden und der Einbau von Übergangstechnologien zur Erfüllung der Anforderungen nach dieser Festlegung für ein paar Jahre sollten aus Gründen des Aufwands und damit verbundener Kosten vermieden werden. Dies insb. in Netzbereichen, in denen ein Bedarf zur Steuerbarkeit gar nicht vorliegt. | Keine Rolle angegeben | VKU e.V. | Ris | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 3058580198
33 |  | !
34 |  | !
35 |  | !
36 |  | !
37 |  | !
38 |  | !
39 |  | !
40 |  | !
41 |  | !
42 |  | !
43 |  | !
44 |  | !
45 |  | !
46 |  | !
47 |  | !
48 |  | !
49 |  | !
50 |  | !
51 |  | !
52 |  | !
53 |  | !
54 |  | !
55 |  | !
56 |  | !
57 |  | !
58 |  | !
59 |  | !
60 |  | !
61 |  | !
62 |  | !
63 |  | !
64 |  | !
65 |  | !
66 |  | !
67 |  | !
68 |  | !
69 |  | !
70 |  | !
71 |  | !
72 |  | !
73 |  | !
74 |  | !
75 |  | !
76 |  | !
77 |  | !
78 |  | !
79 |  | !
80 |  | !
81 |  | !
82 |  | !
83 |  | !
84 |  | !
85 |  | !
86 |  | !
87 |  | !
88 |  | !
89 |  | !
90 |  | !
91 |  | !
92 |  | !
93 |  | !
94 |  | !
95 |  | !
96 |  | !
97 |  | !
98 |  | !
99 |  | !
100 |  | !
101 |  | !
102 |  | !
103 |  | !
104 |  | !
105 |  | !
106 |  | !
107 |  | !
108 |  | !
109 |  | !
110 |  | !
111 |  | !
112 |  | !
113 |  | !
114 |  | !
115 |  | !
116 |  | !
117 |  | !
118 |  | !
119 |  | !
120 |  | !
121 |  | !
122 |  | !
123 |  | !
124 |  | !
125 |  | !
126 |  | !
127 |  | !
128 |  | !
129 |  | !
130 |  | !
131 |  | !
132 |  | !
133 |  | !
134 |  | !
135 |  | !
136 |  | !
137 |  | !
138 |  | !
139 |  | !
140 |  | !
141 |  | !
142 |  | !
143 |  | !
144 |  | !
145 |  | !
146 |  | !
147 |  | !
148 |  | !
149 |  | !
150 |  | !
151 |  | !
152 |  | !
153 |  | !
154 |  | !
155 |  | !
156 |  | !
157 |  | !
158 |  | !
159 |  | !
160 |  | !
161 |  | !
162 |  | !
163 |  | !
164 |  | !
165 |  | !
166 |  | !
167 |  | !
168 |  | !
169 |  | !
170 |  | !
171 |  | !
172 |  | !
173 |  | !
174 |  | !
175 |  | !
176 |  | !
177 |  | !
178 |  | !
179 |  | !
180 |  | !
181 |  | !
182 |  | !
183 |  | !
184 |  | !
185 |  | !
186 |  | !
187 |  | !
188 |  | !
189 |  | !
190 |  | !
191 |  | !
192 |  | !
193 |  | !
194 |  | !
195 |  | !
196 |  | !
197 |  | !
198 |  | !
199 |  | !
200 |  | !
201 |  | !
202 |  | !
203 |  | !
204 |  | !
205 |  | !
206 |  | !
207 |  | !
208 |  | !
209 |  | !
210 |  | !
211 |  | !
212 |  | !
213 |  | !
214 |  | !
215 |  | !
216 |  | !
217 |  | !
218 |  | !
219 |  | !
220 |  | !
221 |  | !
222 |  | !
223 |  | !
224 |  | !
225 |  | !
226 |  | !
227 |  | !
228 |  | !
229 |  | !
230 |  | !
231 |  | !
232 |  | !
233 |  | !
234 |  | !
235 |  | !
236 |  | !
237 |  | !
238 |  | !
239 |  | !
240 |  | !
241 |  | !
242 |  | !
243 |  | !
244 |  | !
245 |  | !
246 |  | !
247 |  | !
248 |  | !
249 |  | !
250 |  | !
251 |  | !
252 |  | !
253 |  | !
254 |  | !
255 |  | !
256 |  | !
257 |  | !
258 |  | !
259 |  | !
260 |  | !
261 |  | !
262 |  | !
263 |  | !
264 |  | !
265 |  | !
266 |  | !
267 |  | !
268 |  | !
269 |  | !
270 |  | !
271 |  | !
272 |  | !
273 |  | !
274 |  | !
275 |  | !
276 |  | !
277 |  | !
278 |  | !
279 |  | !
280 |  | !
281 |  | !
282 |  | !
283 |  | !
284 |  | !
285 |  | !
286 |  | !
287 |  | !
288 |  | !
301 |  | !
302 |  | !
303 |  | !
304 |  | !
Note on C4: ( ! ) Fehlende Angabe (rot) ( - ) Korrekt (grün)

## Werte (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden! |  |  |  | Optional Auswahl (Feldbezeichnungen gem. gewünschter Auswahlmöglichkeit anpassen bei Verwendung von =INDIREKT() ) 2.Ebene
Kapitel | Text | Optional Text | Sondersauswahl | Allgemeines | Fragen und ergänzende Anmerkungen | Ziffer 1 | Ziffer 2 | Ziffer 3 | Ziffer 4 | Ziffer 5 | Ziffer 6 | Ziffer 7
Allgemeines | Allgemeines |  |  | Abs.1 | Abs.1 | Abs.1 | Abs.1 | Abs.1 | Abs.1 | Abs.1 | Abs.1 | Abs.1
Fragen und ergänzende Anmerkungen | Fragen und ergänzende Anmerkungen |  |  | Abs.2 | Abs.2 | Abs.2 | Abs.2 | Abs.2 | Abs.2 | Abs.2 | Abs.2 | Abs.2
1. | Anwendungsbereich |  |  | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3
2. | Begriffsbestimmungen |  |  | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.3
2.1. | Netzbereich |  |  | Abs.4 | Abs.4 | Abs.4 | Abs.4 | Abs.4 | Abs.4 | Abs.4 | Abs.4 | Abs.4
2.2. | Netzbetreiber |  |  | Abs.5 | Abs.5 | Abs.5 | Abs.5 | Abs.5 | Abs.5 | Abs.5 | Abs.5 | Abs.5
2.3. | netzwirksamer Leistungsbezug |  |  | Abs.6 | Abs.6 | Abs.6 | Abs.6 | Abs.6 | Abs.6 | Abs.6 | Abs.6 | Abs.6
2.4. | steuerbare Verbrauchseinrichtung |  |  | Abs.7 | Abs.7 | Abs.7 | Abs.7 | Abs.7 | Abs.7 | Abs.7 | Abs.7 | Abs.7
2.5 | Betreiber |  |  | Abs.8 | Abs.8 | Abs.8 | Abs.8 | Abs.8 | Abs.8 | Abs.8 | Abs.8 | Abs.8
2.6 | Netzzustandsermittlung |  |  | Abs.9 | Abs.9 | Abs.9 | Abs.9 | Abs.9 | Abs.9 | Abs.9 | Abs.9 | Abs.9
3. | Teilnahmeverpflichtung |  |  | Abs.10 | Abs.10 | Abs.10 | Abs.10 | Abs.10 | Abs.10 | Abs.10 | Abs.10 | Abs.10
3.1.
3.2. |  |  |  | 3.Ebene
4. | Netzorientierte Steuerung |  |  | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Abs.6 | Abs.7 | Abs.8 | Abs.9 | Abs.10
4.1. | bar: 3.Ebene Abs.1 to 3.Ebene Abs.10
4.2. | bar: 3.Ebene Abs.1 to 3.Ebene Abs.10
4.3. | bar: 3.Ebene Abs.1 to 3.Ebene Abs.10
4.4. | bar: 3.Ebene Abs.1 to 3.Ebene Abs.10
4.5. | bar: 3.Ebene Abs.1 to 3.Ebene Abs.10
4.6. | bar: 3.Ebene Abs.1 to 3.Ebene Abs.10
4.7. | bar: 3.Ebene Abs.1 to 3.Ebene Abs.10
4.8.
5. | Sicherstellung des Netzanschlusses
6. | Netzausbau
6.1
6.2
7. | Dokumentationspflichten
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8. | Melde- und Informationspflichten
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9. | Vertragsstrafen
9.1.
9.2.
10. | Haftungsfreistellung
11. | Übergangsvorschriften
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
12. | Inkrafttreten

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges